## СКН2_п.1_5560
№	Шкаф	ПЛК	Сервер RS/ETH / (IP - адрес)	Сервер RS/ETH / (порт логический)	Сервер RS/ETH / (порт физический)	HART-мультиплексор	канал HART-мультиплексора	Код параметра	Код	Наименование параметра	Модель датчика	Производитель
1	ША.016	Сателлит-Р			8	PA8A	1	TT120.	TT120	TT120. Резервуар чистой воды РЧВ-1. Температура в емкости	ТР0102CJ1AD111XF14,5(-50+150)C(0,25%)	Группа компаний «Теплоприбор»
2	ША.016	Сателлит-Р			8	PA8A	2	LT120.	LT120	LT120. Резервуар чистой воды РЧВ-1. Уровень в емкости	ПЛП1114Н-Ex-У-0-3700-75.1(500)-0-Ф14-Ш14	ООО «ОКБ Вектор»
3	ША.016	Сателлит-Р			8	PA8A	3	TT130.	TT130	TT130. Резервуар чистой воды РЧВ-2. Температура в емкости	ТР0102CJ1AD111XF14,5(-50+150)C(0,25%)	Группа компаний «Теплоприбор»
4	ША.016	Сателлит-Р			8	PA8A	4	LT130.	LT130	LT130. Резервуар чистой воды РЧВ-2. Уровень в емкости	ПЛП1114Н-Ex-У-0-3700-75.1(500)-0-Ф14-Ш14	ООО «ОКБ Вектор»
5	ША.016	Сателлит-Р			8	PA8A	5	TT140.	TT140	TT140. Резервуар чистой воды РЧВ-3. Температура в емкости	ТР0102CJ1AD111XF14,5(-50+150)C(0,25%)	Группа компаний «Теплоприбор»
6	ША.016	Сателлит-Р			8	PA8A	6	LT140.	LT140	LT140. Резервуар чистой воды РЧВ-3. Уровень в емкости	ПЛП1114Н-Ex-У-0-3700-75.1(500)-0-Ф14-Ш14	ООО «ОКБ Вектор»
7	ША.016	Сателлит-Р			8	PA8A	7	TT160.	TT160	TT160. Резервуар исходной воды РИВ-1. Температура в емкости	ТР0102CJ1AD111XF14,5(-50+150)C(0,25%)	Группа компаний «Теплоприбор»
8	ША.016	Сателлит-Р			8	PA8A	8	LT160.	LT160	LT160. Резервуар исходной воды РИВ-1. Уровень в емкости	ПЛП1114Н-Ex-У-0-3500-75.1(500)-0-Ф14-Ш14	ООО «ОКБ Вектор»
9	ША.016	Сателлит-Р			8	PA9A	1	TT150.	TT150	TT150. Резервуар исходной воды РИВ-2. Температура в емкости	ТР0102CJ1AD111XF14,5(-50+150)C(0,25%)	Группа компаний «Теплоприбор»
10	ША.016	жопа			8	PA9A	2	LT150.	LT150	LT150. Резервуар исходной воды РИВ-2. Уровень в емкости	ПЛП1114Н-Ex-У-0-3500-75.1(500)-0-Ф14-Ш14	ООО «ОКБ Вектор»

## СКН2_п.3_5535
№	Шкаф	ПЛК	Сервер RS/ETH / (IP - адрес)	Сервер RS/ETH / (порт логический)	Сервер RS/ETH / (порт физический)	HART-мультиплексор	канал HART-мультиплексора			Код параметра	Наименование параметра	Модель датчика	Производитель
1	ШТМ.173	Сателлит-Р			1	U4	1	030_AT_001_1.	AT_001_1.	AT_001_1	030_AT_001_1. Узел №1. Узел запуска СОД. / Загазованность. Точка 1	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»
2	ШТМ.173	Сателлит-Р			1	U4	2	030_AT_001_2.	AT_001_2.	AT_001_2	030_AT_001_2. Узел №1. Узел запуска СОД. / Загазованность. Точка 2	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»
3	ШТМ.173	Сателлит-Р			1	U4	3	030_AT_001_3.	AT_001_3.	AT_001_3	030_AT_001_3. Узел №1. Узел запуска СОД. / Загазованность. Точка 3	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»
4	ШТМ.173	Сателлит-Р			1	U4	5	030_PT_001_1.	PT_001_1.	PT_001_1	030_PT_001_1. Узел №1. Узел запуска СОД. Давление. Точка 1	ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50	ЗАО «ЭМИС»
5	ШТМ.173	Сателлит-Р			1	U4	6	030_PT_001_2.	PT_001_2.	PT_001_2	030_PT_001_2. Узел №1. Узел запуска СОД. Давление. Точка 2	ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50	ЗАО «ЭМИС»
6	ШТМ.173	Сателлит-Р			1	U4	7	030_PT_001_3.	PT_001_3.	PT_001_3	030_PT_001_3. Узел №1. Узел запуска СОД. Давление. Точка 3	ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50	ЗАО «ЭМИС»
7	ШТМ.174	Сателлит-Р			1	U4.1	1	046_AT_009_1.	AT_009_1.	AT_009_1	046_AT_009_1. Узел №9. Узел приема СОД. / Загазованность. Точка 1	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»
8	ШТМ.174	Сателлит-Р			1	U4.1	2	046_AT_009_2.	AT_009_2.	AT_009_2	046_AT_009_2. Узел №9. Узел приема СОД. / Загазованность. Точка 2	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»
9	ШТМ.174	Сателлит-Р			1	U4.1	3	046_AT_009_3.	AT_009_3.	AT_009_3	046_AT_009_3. Узел №9. Узел приема СОД. / Загазованность. Точка 3	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»
10	ШТМ.174	Сателлит-Р			1	U4.1	4	048_AT_010_1.	AT_010_1.	AT_010_1	048_AT_010_1. Узел №10. Узел подключения. / Загазованность. Точка 1
11	ШТМ.174	Сателлит-Р			1	U4.1	5	048_AT_010_2.	AT_010_2.	AT_010_2	048_AT_010_2. Узел №10. Узел подключения. / Загазованность. Точка 2
12	ШТМ.174	Сателлит-Р			1	U4.1	6	001_AT_101_1.	AT_101_1.	AT_101_1	001_AT_101_1. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. / БПУ-1,2. Загазованность. Точка 1	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»
13	ШТМ.174	Сателлит-Р			1	U4.1	7	001_AT_101_2.	AT_101_2.	AT_101_2	001_AT_101_2. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. / БПУ-1,2. Загазованность. Точка 2	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»
14	ШТМ.174	Сателлит-Р			1	U4.1	8	001_AT_101_3.	AT_101_3.	AT_101_3	001_AT_101_3. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. / БПУ-1,2. Загазованность. Точка 3	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»
15	ШТМ.174	Сателлит-Р			2	U4.2	1	001_AT_101_4.	AT_101_4.	AT_101_4	001_AT_101_4. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. / БПУ-1,2. Загазованность. Точка 4	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»
16	ШТМ.174	Сателлит-Р			2	U4.2	2	001_AT_101_5.	AT_101_5.	AT_101_5	001_AT_101_5. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. / БПУ-1,2. Загазованность. Точка 5	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»
17	ШТМ.174	Сателлит-Р			2	U4.2	3	004_AT_004.	AT_004.	AT_004	004_AT_004. Емкость дренажная ЕП-1. / Загазованность	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»
18	ШТМ.174	Сателлит-Р			2	U4.2	6	046_PT_009_1.	PT_009_1.	PT_009_1	046_PT_009_1. Узел №9. Узел приема СОД. Давление. Точка 1	ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50	ЗАО «ЭМИС»
19	ШТМ.174	Сателлит-Р			2	U4.2	7	046_PT_009_2.	PT_009_2.	PT_009_2	046_PT_009_2. Узел №9. Узел приема СОД. Давление. Точка 2	ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50	ЗАО «ЭМИС»
20	ШТМ.174	Сателлит-Р			2	U4.2	8	046_PT_009_2.	PT_009_2.	PT_009_2	046_PT_009_2. Узел №9. Узел приема СОД. Давление. Точка 3	ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50	ЗАО «ЭМИС»
21	ШТМ.174	Сателлит-Р			3	U4.3	1	048_PT_010_1.	PT_010_1.	PT_010_1	048_PT_010_1. Узел №10. Узел подключения. Давление. Точка 1	ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50	ЗАО «ЭМИС»
22	ШТМ.174	Сателлит-Р			3	U4.3	2	048_PT_010_2.	PT_010_2.	PT_010_2	048_PT_010_2. Узел №10. Узел подключения. Давление. Точка 2	ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50	ЗАО «ЭМИС»
23	ШТМ.174	Сателлит-Р			3	U4.3	3	048_PT_010_3.	PT_010_3.	PT_010_3	048_PT_010_3. Узел №10. Узел подключения. Давление. Точка 3	ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50	ЗАО «ЭМИС»
24	ШТМ.174	Сателлит-Р			3	U4.3	4	001_PT_101_1.	PT_101_1.	PT_101_1	001_PT_101_1. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. / БПУ-1. Давление в БПУ	ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...20)МПа-0,5	ЗАО «ЭМИС»
25	ШТМ.174	Сателлит-Р			3	U4.3	5	001_PDT_101_1.	PDT_101_1.	PDT_101_1	001_PDT_101_1. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. / БПУ-1. Перепад давления на БПУ	ЭМИС-БАР (143-H-ExiaC-(-100...100)КПа-0	ЗАО «ЭМИС»
26	ШТМ.174	Сателлит-Р			3	U4.3	6	001_TT_101_1.	TT_101_1.	TT_101_1	001_TT_101_1. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. / БПУ-1. Температура в БПУ	ТСПТ Exi101-D23-Pt100-А3Н25-С10-10-500	ООО «Производственная компания «ТЕСЕЙ»
27	ШТМ.174	Сателлит-Р			3	U4.3	7	001_PT_101_2.	PT_101_2.	PT_101_2	001_PT_101_2. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. / БПУ-2. Давление в БПУ	ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...20)МПа-0,5	ЗАО «ЭМИС»
28	ШТМ.174	Сателлит-Р			3	U4.3	8	001_PDT_101_2.	PDT_101_2.	PDT_101_2	001_PDT_101_2. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. / БПУ-2. Перепад давления на БПУ	ЭМИС-БАР (143-H-ExiaC-(-100...100)КПа-0	ЗАО «ЭМИС»
29	ШТМ.174	Сателлит-Р			4	U4.4	1	001_TT_101_2.	TT_101_2.	TT_101_2	001_TT_101_2. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. / БПУ-2. Температура в БПУ	ТСПТ Exi101-D23-Pt100-А3Н25-С10-10-500	ООО «Производственная компания «ТЕСЕЙ»
30	ШТМ.174	Сателлит-Р			4	U4.4	2	004_TT_004.	TT_004.	TT_004	004_TT_004. Емкость дренажная ЕП-1. / Температура в емкости	ТСПТ Exi101-D23-Pt100-А3Н25-С10-10-3200	ООО «Производственная компания «ТЕСЕЙ»
31	ШТМ.174	Сателлит-Р			4	U4.4	3	005_TT_005.	TT_005.	TT_005	005_TT_005. Резервуары противопожарного запаса воды РП-1. / Температура жидкости	ТСПТ Exi101-D23-Pt100-А3Н25-С10-10-3200	ООО «Производственная компания «ТЕСЕЙ»
32	ШТМ.174	Сателлит-Р			4	U4.4	4	006_TT_006.	TT_006.	TT_006	006_TT_006. Резервуары противопожарного запаса воды РП-2. / Температура жидкости	ТСПТ Exi101-D23-Pt100-А3Н25-С10-10-3200	ООО «Производственная компания «ТЕСЕЙ»
33	ШТМ.174	Сателлит-Р			4	U4.4	7	004_LGT_004.	LGT_004.	LGT_004	004_LGT_004. Емкость дренажная ЕП-1. Уровень в емкости	ПЛП1112Н-Ex-У-0-3300-75.1(500)-0-Ф12-Ш12	ООО «ОКБ Вектор»
34	ШТМ.174	Сателлит-Р			4	U4.4	8	005_LGT_005.	LGT_005.	LGT_005	005_LGT_005. Резервуары противопожарного запаса воды. РП-1. / Уровень жидкости.	УПП-11/Ex/М3/-/-/В/3450/3150/ПШ/02/1/-/2	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»
35	ШТМ.174	Сателлит-Р			5	U4.5	1	006_LGT_006.	LGT_006.	LGT_006	006_LGT_006. Резервуары противопожарного запаса воды. РП-2. / Уровень жидкости.	УПП-11/Ex/М3/-/-/В/3450/3150/ПШ/02/1/-/2	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»

## СКН2_п.5_5545
№	Шкаф	ПЛК	№ крейта	№модуля	№канала			Код параметра	Наименование параметра	Модель датчика	Производитель
1	РСУ-1	Regul R500	1	1.8	5	001_AT_0010_1.	AT_0010_1.	AT_0010_1	001_AT_0010_1. Технологическая площадка №1. / Загазованность на площадке (метан). Точка 1	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»
2	РСУ-1	Regul R500	1	1.8	6	001_AT_0010_2.	AT_0010_2.	AT_0010_2	001_AT_0010_2. Технологическая площадка №1. / Загазованность на площадке (метан). Точка 2	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»
3	РСУ-1	Regul R500	1	1.8	7	001_AT_0010_3.	AT_0010_3.	AT_0010_3	001_AT_0010_3. Технологическая площадка №1. / Загазованность на площадке (метан). Точка 3	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»
4	РСУ-1	Regul R500	1	1.8	8	001_AT_0010_4.	AT_0010_4.	AT_0010_4	001_AT_0010_4. Технологическая площадка №1. / Загазованность на площадке (метан). Точка 4	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»
5	РСУ-1	Regul R500	1	1.8	9	001_AT_0080_1.	AT_0080_1.	AT_0080_1	001_AT_0080_1. Технологическая площадка №2. / Загазованность на площадке (метан). Точка 1	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»
6	РСУ-1	Regul R500	1	1.8	10	001_AT_0080_2.	AT_0080_2.	AT_0080_2	001_AT_0080_2. Технологическая площадка №2. / Загазованность на площадке (метан). Точка 2	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»
7	РСУ-2	Regul R500	3	3.9	4	056_VT_0560.	VT_0560.	VT_0560	056_VT_0560. Емкость дождевых стоков ЕПП-2. / Вибрация насоса
8	РСУ-2	Regul R500	3	3.9	5	078_LT_0780.	LT_0780.	LT_0780	078_LT_0780. Емкость дождевых стоков ЕПП-3. / Уровень жидкости в емкости	УПП-11/Ex/М2/-/-/В/4550/4250/ПШ/02/1/-/2	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»
9	РСУ-2	Regul R500	3	3.9	6	078_PT_0780.	PT_0780.	PT_0780	078_PT_0780. Емкость дождевых стоков ЕПП-3. / Давление в линии нагнетания	АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/0ExiaIIAT6GaX/160//M20	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»
10	РСУ-2	Regul R500	3	3.9	7	078_TT_0780.	TT_0780.	TT_0780	078_TT_0780. Емкость дождевых стоков ЕПП-3. / Температура в емкости	ТПС 102Exi-5000/120-М20х1,5/8-С10-100М-Н	Группа компаний «Теплоприбор»
11	РСУ-2	Regul R500				078_TE_0784.	TE_0784.	TE_0784	078_TE_0784. Емкость дождевых стоков ЕПП-3. / Контроль температуры подшипников насоса
12	РСУ-2	Regul R500				078_TE_0785.	TE_0785.	TE_0785	078_TE_0785. Емкость дождевых стоков ЕПП-3. / Контроль температуры подшипников насоса
13	РСУ-2	Regul R500				078_TE_0786.	TE_0786.	TE_0786	078_TE_0786. Емкость дождевых стоков ЕПП-3. / Контроль температуры подшипников электродвигателя
14	РСУ-2	Regul R500				078_TE_0787.	TE_0787.	TE_0787	078_TE_0787. Емкость дождевых стоков ЕПП-3. / Контроль температуры подшипников электродвигателя
15	РСУ-2	Regul R500				078_TE_0781.	TE_0781.	TE_0781	078_TE_0781. Емкость дождевых стоков ЕПП-3. / Контроль температуры обмотки статора электродвигателя
16	РСУ-2	Regul R500				078_TE_0782.	TE_0782.	TE_0782	078_TE_0782. Емкость дождевых стоков ЕПП-3. / Контроль температуры обмотки статора электродвигателя
17	РСУ-2	Regul R500				078_TE_0783.	TE_0783.	TE_0783	078_TE_0783. Емкость дождевых стоков ЕПП-3. / Контроль температуры обмотки статора электродвигателя
18	РСУ-2	Regul R500	3	3.9	8	078_VT_0780.	VT_0780.	VT_0780	078_VT_0780. Емкость дождевых стоков ЕПП-3. / Вибрация насоса
19	РСУ-2	Regul R500	3	3.9	9	077_LT_0770.	LT_0770.	LT_0770	077_LT_0770. Емкость дождевых стоков ЕПП-4. / Уровень жидкости в емкости	УПП-11/Ex/М2/-/-/В/2950/2650/ПШ/02/1/-/2	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»
20	РСУ-2	Regul R500	3	3.9	10	077_PT_0770.	PT_0770.	PT_0770	077_PT_0770. Емкость дождевых стоков ЕПП-4. / Давление в линии нагнетания	АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/0ExiaIIAT6GaX/160//M20	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»
21	РСУ-2	Regul R500	3	3.9	11	077_TT_0770.	TT_0770.	TT_0770	077_TT_0770. Емкость дождевых стоков ЕПП-4. / Температура в емкости	ТПС 102Exi-2500/120-М20х1,5/8-С10-100М-Н	Группа компаний «Теплоприбор»
22	РСУ-3	Regul R500	5	5.9	9	007_TT_0075.	TT_0075.	TT_0075	007_TT_0075. Площадка теплообменников. / Температура подготовленного газа	ТПУ 0304/Ех/М1-Н/АГ-14+КВМ-16Вн/t5570(Д1	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»
23	РСУ-3	Regul R500	5	5.9	10	007_PT_0075.	PT_0075.	PT_0075	007_PT_0075. Площадка теплообменников. / Давление подготовленного газа. Точка 1	АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/-/0Exia IIA T6 Ga X /-	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»
24	РСУ-3	Regul R500	5	5.9	11	007_PT_0076.	PT_0076.	PT_0076	007_PT_0076. Площадка теплообменников. / Давление подготовленного газа. Точка 2	АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/-/0Exia IIA T6 Ga X /-	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»
25	РСУ-3	Regul R500	5	5.9	12	017_LGT_0171.	LGT_0171.	LGT_0171	017_LGT_0171. Площадка хранения метанола. МЕ-1. / Уровень жидкости
26	РСУ-3	Regul R500	5	5.9	13	017_LGT_0172.	LGT_0172.	LGT_0172	017_LGT_0172. Площадка хранения метанола. МЕ-2. / Уровень жидкости
27	РСУ-3	Regul R500	5	5.9	14	019_PT_1191.	PT_1191.	PT_1191	019_PT_1191. Узел подключения. Трубопровод от ЦПС. / Давление газа до КШ11	АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/0ExiaIIAT6GaX/160//M20	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»
28	РСУ-3	Regul R500	5	5.9	15	019_PT_1192.	PT_1192.	PT_1192	019_PT_1192. Узел подключения. Трубопровод от УКПГ СК. / Давление газа до КШ13	АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/0ExiaIIAT6GaX/160//M20	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»
29	РСУ-3	Regul R500	5	5.9	16	019_PT_1193.	PT_1193.	PT_1193	019_PT_1193. Узел подключения. Трубопровод от ЦПС. / Давление газа после КШ11	АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/0ExiaIIAT6GaX/160//M20	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»
30	РСУ-3	Regul R500	5	5.10	1	019_PT_1194.	PT_1194.	PT_1194	019_PT_1194. Узел подключения. Трубопровод от УКПГ СК. / Давление газа после КШ13	АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/0ExiaIIAT6GaX/160//M20	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»
31	РСУ-3	Regul R500	5	5.10	2	019_PDT_1195.	PDT_1195.	PDT_1195	019_PDT_1195. Узел подключения. / Перепад давления на КШ14	АИР-20/Ех/М2-Н/ДД/460/0Exia IIAT6Ga X/-	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»
32	РСУ-3	Regul R500	5	5.10	3	019_PDT_1196.	PDT_1196.	PDT_1196	019_PDT_1196. Узел подключения. / Перепад давления на КШ16	АИР-20/Ех/М2-Н/ДД/460/0Exia IIAT6Ga X/-	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»
33	РСУ-3	Regul R500	5	5.10	4	000_PT812.	PT812.	PT812	000_PT812. Давление в азотопроводе Е5
34	РСУ-3	Regul R500	5	5.10	5	007_TT_0076.	TT_0076.	TT_0076	007_TT_0076. Площадка теплообменников. Температура подготовленного газа