## Лист1
№ | Заводской номер | Тип датчика | Модель датчика | Производитель | Узел? | Шкаф | ПЛК | Код параметра | Наименование параметра | Статус | Причина ремонта | Дата производства | Межповерочный интервал | Дата последней поверки
1 | 215560001 | Термометр сопротивления | ТР0102CJ1AD111XF14,5(-50+150)C(0,25%) | Группа компаний «Теплоприбор» | СКН2_п.1_5560 | ША.016 | Сателлит-Р | TT120 | TT120. Резервуар чистой воды РЧВ-1. Температура в емкости | В работе | - | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-13
2 | 215560002 | Уровнемер | ПЛП1114Н-Ex-У-0-3700-75.1(500)-0-Ф14-Ш14 | ООО «ОКБ Вектор» | СКН2_п.1_5560 | ША.016 | Сателлит-Р | LT120 | LT120. Резервуар чистой воды РЧВ-1. Уровень в емкости | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
3 | 215560003 | Термометр сопротивления | ТР0102CJ1AD111XF14,5(-50+150)C(0,25%) | Группа компаний «Теплоприбор» | СКН2_п.1_5560 | ША.016 | Сателлит-Р | TT130 | TT130. Резервуар чистой воды РЧВ-2. Температура в емкости | Снят с МУ | Не соответсвие классу точности | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-13
4 | 215560004 | Уровнемер | ПЛП1114Н-Ex-У-0-3700-75.1(500)-0-Ф14-Ш14 | ООО «ОКБ Вектор» | СКН2_п.1_5560 | ША.016 | Сателлит-Р | LT130 | LT130. Резервуар чистой воды РЧВ-2. Уровень в емкости | В работе | - | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
5 | 215560005 | Термометр сопротивления | ТР0102CJ1AD111XF14,5(-50+150)C(0,25%) | Группа компаний «Теплоприбор» | СКН2_п.1_5560 | ША.016 | Сателлит-Р | TT140 | TT140. Резервуар чистой воды РЧВ-3. Температура в емкости | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-13
6 | 215560006 | Уровнемер | ПЛП1114Н-Ex-У-0-3700-75.1(500)-0-Ф14-Ш14 | ООО «ОКБ Вектор» | СКН2_п.1_5560 | ША.016 | Сателлит-Р | LT140 | LT140. Резервуар чистой воды РЧВ-3. Уровень в емкости | Снят с МУ | Не соответсвие классу точности | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
7 | 215560007 | Термометр сопротивления | ТР0102CJ1AD111XF14,5(-50+150)C(0,25%) | Группа компаний «Теплоприбор» | СКН2_п.1_5560 | ША.016 | Сателлит-Р | TT160 | TT160. Резервуар исходной воды РИВ-1. Температура в емкости | В работе | - | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-13
8 | 215560008 | Уровнемер | ПЛП1114Н-Ex-У-0-3500-75.1(500)-0-Ф14-Ш14 | ООО «ОКБ Вектор» | СКН2_п.1_5560 | ША.016 | Сателлит-Р | LT160 | LT160. Резервуар исходной воды РИВ-1. Уровень в емкости | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
9 | 215560009 | Термометр сопротивления | ТР0102CJ1AD111XF14,5(-50+150)C(0,25%) | Группа компаний «Теплоприбор» | СКН2_п.1_5560 | ША.016 | Сателлит-Р | TT150 | TT150. Резервуар исходной воды РИВ-2. Температура в емкости | Снят с МУ | Не соответсвие классу точности | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-13
10 | 215560010 | Уровнемер | ПЛП1114Н-Ex-У-0-3500-75.1(500)-0-Ф14-Ш14 | ООО «ОКБ Вектор» | СКН2_п.1_5560 | ША.016 | Сателлит-Р | LT150 | LT150. Резервуар исходной воды РИВ-2. Уровень в емкости | В работе | - | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
11 | 235535001 | Газоанализатор | Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан | ФГУП «СПО «Аналитприбор» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.173 | Сателлит-Р | AT_001_1 | 030_AT_001_1. Узел №1. Узел запуска СОД. Загазованность. Точка 1 | В работе | - | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
12 | 235535002 | Газоанализатор | Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан | ФГУП «СПО «Аналитприбор» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.173 | Сателлит-Р | AT_001_2 | 030_AT_001_2. Узел №1. Узел запуска СОД. Загазованность. Точка 2 | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
13 | 235535003 | Газоанализатор | Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан | ФГУП «СПО «Аналитприбор» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.173 | Сателлит-Р | AT_001_3 | 030_AT_001_3. Узел №1. Узел запуска СОД. Загазованность. Точка 3 | Снят с МУ | Не соответсвие классу точности | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
14 | 235535004 | Датчик избыточного давления | ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50 | ЗАО «ЭМИС» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.173 | Сателлит-Р | PT_001_1 | 030_PT_001_1. Узел №1. Узел запуска СОД. Давление. Точка 1 | В работе | - | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
15 | 235535005 | Датчик избыточного давления | ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50 | ЗАО «ЭМИС» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.173 | Сателлит-Р | PT_001_2 | 030_PT_001_2. Узел №1. Узел запуска СОД. Давление. Точка 2 | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
16 | 235535006 | Датчик избыточного давления | ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50 | ЗАО «ЭМИС» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.173 | Сателлит-Р | PT_001_3 | 030_PT_001_3. Узел №1. Узел запуска СОД. Давление. Точка 3 | Снят с МУ | Не соответсвие классу точности | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
17 | 235535007 | Газоанализатор | Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан | ФГУП «СПО «Аналитприбор» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | AT_009_1 | 046_AT_009_1. Узел №9. Узел приема СОД. Загазованность. Точка 1 | В работе | - | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
18 | 235535008 | Газоанализатор | Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан | ФГУП «СПО «Аналитприбор» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | AT_009_2 | 046_AT_009_2. Узел №9. Узел приема СОД. Загазованность. Точка 2 | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
19 | 235535009 | Газоанализатор | Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан | ФГУП «СПО «Аналитприбор» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | AT_009_3 | 046_AT_009_3. Узел №9. Узел приема СОД. Загазованность. Точка 3 | Снят с МУ | Не соответсвие классу точности | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
20 | 235535010 | Газоанализатор | Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан | ФГУП «СПО «Аналитприбор» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | AT_010_1 | 048_AT_010_1. Узел №10. Узел подключения. Загазованность. Точка 1 | В работе | - | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
21 | 235535011 | Газоанализатор | Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан | ФГУП «СПО «Аналитприбор» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | AT_010_2 | 048_AT_010_2. Узел №10. Узел подключения. Загазованность. Точка 2 | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
22 | 235535012 | Газоанализатор | Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан | ФГУП «СПО «Аналитприбор» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | AT_101_1 | 001_AT_101_1. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. БПУ-1,2. Загазованность. Точка 1 | Снят с МУ | Не соответсвие классу точности | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
23 | 235535013 | Газоанализатор | Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан | ФГУП «СПО «Аналитприбор» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | AT_101_2 | 001_AT_101_2. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. БПУ-1,2. Загазованность. Точка 2 | В работе | - | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
24 | 235535014 | Газоанализатор | Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан | ФГУП «СПО «Аналитприбор» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | AT_101_3 | 001_AT_101_3. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. БПУ-1,2. Загазованность. Точка 3 | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
25 | 235535015 | Газоанализатор | Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан | ФГУП «СПО «Аналитприбор» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | AT_101_4 | 001_AT_101_4. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. БПУ-1,2. Загазованность. Точка 4 | Снят с МУ | Не соответсвие классу точности | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
26 | 235535016 | Газоанализатор | Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан | ФГУП «СПО «Аналитприбор» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | AT_101_5 | 001_AT_101_5. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. БПУ-1,2. Загазованность. Точка 5 | В работе | - | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
27 | 235535017 | Газоанализатор | Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан | ФГУП «СПО «Аналитприбор» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | AT_004 | 004_AT_004. Емкость дренажная ЕП-1. Загазованность | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
28 | 235535018 | Датчик избыточного давления | ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50 | ЗАО «ЭМИС» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | PT_009_1 | 046_PT_009_1. Узел №9. Узел приема СОД. Давление. Точка 1 | Снят с МУ | Не соответсвие классу точности | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
29 | 235535019 | Датчик избыточного давления | ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50 | ЗАО «ЭМИС» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | PT_009_2 | 046_PT_009_2. Узел №9. Узел приема СОД. Давление. Точка 2 | В работе | - | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
30 | 235535020 | Датчик избыточного давления | ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50 | ЗАО «ЭМИС» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | PT_009_2 | 046_PT_009_2. Узел №9. Узел приема СОД. Давление. Точка 3 | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
31 | 235535021 | Датчик избыточного давления | ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50 | ЗАО «ЭМИС» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | PT_010_1 | 048_PT_010_1. Узел №10. Узел подключения. Давление. Точка 1 | Снят с МУ | Не соответсвие классу точности | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
32 | 235535022 | Датчик избыточного давления | ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50 | ЗАО «ЭМИС» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | PT_010_2 | 048_PT_010_2. Узел №10. Узел подключения. Давление. Точка 2 | В работе | - | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
33 | 235535023 | Датчик избыточного давления | ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50 | ЗАО «ЭМИС» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | PT_010_3 | 048_PT_010_3. Узел №10. Узел подключения. Давление. Точка 3 | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
34 | 235535024 | Датчик избыточного давления | ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...20)МПа-0,5 | ЗАО «ЭМИС» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | PT_101_1 | 001_PT_101_1. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. БПУ-1. Давление в БПУ | Снят с МУ | Не соответсвие классу точности | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
35 | 235535025 | Датчик избыточного давления | ЭМИС-БАР (143-H-ExiaC-(-100...100)КПа-0 | ЗАО «ЭМИС» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | PDT_101_1 | 001_PDT_101_1. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. БПУ-1. Перепад давления на БПУ | В работе | - | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
36 | 235535026 | Термометр сопротивления | ТСПТ Exi101-D23-Pt100-А3Н25-С10-10-500 | ООО «Производственная компания «ТЕСЕЙ» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | TT_101_1 | 001_TT_101_1. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. БПУ-1. Температура в БПУ | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
37 | 235535027 | Датчик избыточного давления | ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...20)МПа-0,5 | ЗАО «ЭМИС» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | PT_101_2 | 001_PT_101_2. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. БПУ-2. Давление в БПУ | Снят с МУ | Не соответсвие классу точности | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
38 | 235535028 | Датчик избыточного давления | ЭМИС-БАР (143-H-ExiaC-(-100...100)КПа-0 | ЗАО «ЭМИС» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | PDT_101_2 | 001_PDT_101_2. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. БПУ-2. Перепад давления на БПУ | В работе | - | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
39 | 235535029 | Термометр сопротивления | ТСПТ Exi101-D23-Pt100-А3Н25-С10-10-500 | ООО «Производственная компания «ТЕСЕЙ» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | TT_101_2 | 001_TT_101_2. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. БПУ-2. Температура в БПУ | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
40 | 235535030 | Термометр сопротивления | ТСПТ Exi101-D23-Pt100-А3Н25-С10-10-3200 | ООО «Производственная компания «ТЕСЕЙ» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | TT_004 | 004_TT_004. Емкость дренажная ЕП-1. Температура в емкости | Снят с МУ | Не соответсвие классу точности | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
41 | 235535031 | Термометр сопротивления | ТСПТ Exi101-D23-Pt100-А3Н25-С10-10-3200 | ООО «Производственная компания «ТЕСЕЙ» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | TT_005 | 005_TT_005. Резервуары противопожарного запаса воды РП-1. Температура жидкости | В работе | - | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
42 | 235535032 | Термометр сопротивления | ТСПТ Exi101-D23-Pt100-А3Н25-С10-10-3200 | ООО «Производственная компания «ТЕСЕЙ» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | TT_006 | 006_TT_006. Резервуары противопожарного запаса воды РП-2. Температура жидкости | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
43 | 235535033 | Уровнемер | ПЛП1112Н-Ex-У-0-3300-75.1(500)-0-Ф12-Ш12 | ООО «ОКБ Вектор» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | LGT_004 | 004_LGT_004. Емкость дренажная ЕП-1. Уровень в емкости | Снят с МУ | Не соответсвие классу точности | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
44 | 235535034 | Уровнемер | УПП-11/Ex/М3/-/-/В/3450/3150/ПШ/02/1/-/2 | ООО НПП «ЭЛЕМЕР» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | LGT_005 | 005_LGT_005. Резервуары противопожарного запаса воды. РП-1. Уровень жидкости. | В работе | - | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
45 | 235535035 | Уровнемер | УПП-11/Ex/М3/-/-/В/3450/3150/ПШ/02/1/-/2 | ООО НПП «ЭЛЕМЕР» | СКН2_п.3_5535 | ШТМ.174 | Сателлит-Р | LGT_006 | 006_LGT_006. Резервуары противопожарного запаса воды. РП-2. Уровень жидкости. | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 48 | 2026-03-12
46 | 255545001 | Газоанализатор | Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан | ФГУП «СПО «Аналитприбор» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-1 | Regul R500 | AT_0010_1 | 001_AT_0010_1. Технологическая площадка №1. Загазованность на площадке (метан). Точка 1 | В работе | - | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-13
47 | 255545002 | Газоанализатор | Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан | ФГУП «СПО «Аналитприбор» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-1 | Regul R500 | AT_0010_2 | 001_AT_0010_2. Технологическая площадка №1. Загазованность на площадке (метан). Точка 2 | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-12
48 | 255545003 | Газоанализатор | Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан | ФГУП «СПО «Аналитприбор» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-1 | Regul R500 | AT_0010_3 | 001_AT_0010_3. Технологическая площадка №1. Загазованность на площадке (метан). Точка 3 | Снят с МУ | Не соответсвие классу точности | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-12
49 | 255545004 | Газоанализатор | Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан | ФГУП «СПО «Аналитприбор» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-1 | Regul R500 | AT_0010_4 | 001_AT_0010_4. Технологическая площадка №1. Загазованность на площадке (метан). Точка 4 | В работе | - | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-13
50 | 255545005 | Газоанализатор | Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан | ФГУП «СПО «Аналитприбор» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-1 | Regul R500 | AT_0080_1 | 001_AT_0080_1. Технологическая площадка №2. Загазованность на площадке (метан). Точка 1 | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-12
51 | 255545006 | Газоанализатор | Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан | ФГУП «СПО «Аналитприбор» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-1 | Regul R500 | AT_0080_2 | 001_AT_0080_2. Технологическая площадка №2. Загазованность на площадке (метан). Точка 2 | В работе | - | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-12
52 | 255545007 | Уровнемер | УПП-11/Ex/М2/-/-/В/4550/4250/ПШ/02/1/-/2 | ООО НПП «ЭЛЕМЕР» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-2 | Regul R500 | LT_0780 | 078_LT_0780. Емкость дождевых стоков ЕПП-3. Уровень жидкости в емкости | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-13
53 | 255545008 | Датчик избыточного давления | АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/0ExiaIIAT6GaX/160//M20 | ООО НПП «ЭЛЕМЕР» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-2 | Regul R500 | PT_0780 | 078_PT_0780. Емкость дождевых стоков ЕПП-3. Давление в линии нагнетания | Снят с МУ | Не соответсвие классу точности | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-12
54 | 255545009 | Термометр сопротивления | ТПС 102Exi-5000/120-М20х1,5/8-С10-100М-Н | Группа компаний «Теплоприбор» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-2 | Regul R500 | TT_0780 | 078_TT_0780. Емкость дождевых стоков ЕПП-3. Температура в емкости | В работе | - | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-12
55 | 255545010 | Уровнемер | УПП-11/Ex/М2/-/-/В/2950/2650/ПШ/02/1/-/2 | ООО НПП «ЭЛЕМЕР» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-2 | Regul R500 | LT_0770 | 077_LT_0770. Емкость дождевых стоков ЕПП-4. Уровень жидкости в емкости | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-13
56 | 255545011 | Датчик избыточного давления | АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/0ExiaIIAT6GaX/160//M20 | ООО НПП «ЭЛЕМЕР» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-2 | Regul R500 | PT_0770 | 077_PT_0770. Емкость дождевых стоков ЕПП-4. Давление в линии нагнетания | В работе | - | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-12
57 | 255545012 | Термометр сопротивления | ТПС 102Exi-2500/120-М20х1,5/8-С10-100М-Н | Группа компаний «Теплоприбор» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-2 | Regul R500 | TT_0770 | 077_TT_0770. Емкость дождевых стоков ЕПП-4. Температура в емкости | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-12
58 | 255545013 | Термометр сопротивления | ТПУ 0304/Ех/М1-Н/АГ-14+КВМ-16Вн/t5570(Д1 | ООО НПП «ЭЛЕМЕР» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-3 | Regul R500 | TT_0075 | 007_TT_0075. Площадка теплообменников. Температура подготовленного газа | Снят с МУ | Не соответсвие классу точности | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-13
59 | 255545014 | Датчик избыточного давления | АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/-/0Exia IIA T6 Ga X /- | ООО НПП «ЭЛЕМЕР» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-3 | Regul R500 | PT_0075 | 007_PT_0075. Площадка теплообменников. Давление подготовленного газа. Точка 1 | В работе | - | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-12
60 | 255545015 | Датчик избыточного давления | АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/-/0Exia IIA T6 Ga X /- | ООО НПП «ЭЛЕМЕР» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-3 | Regul R500 | PT_0076 | 007_PT_0076. Площадка теплообменников. Давление подготовленного газа. Точка 2 | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-12
61 | 255545016 | Уровнемер | ПЛП1112Н-Ex-У-0-3300-75.1(500)-0-Ф12-Ш12 | ООО «ОКБ Вектор» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-3 | Regul R500 | LGT_0171 | 017_LGT_0171. Площадка хранения метанола. МЕ-1. Уровень жидкости | В работе | - | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-13
62 | 255545017 | Уровнемер | ПЛП1112Н-Ex-У-0-3300-75.1(500)-0-Ф12-Ш12 | ООО «ОКБ Вектор» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-3 | Regul R500 | LGT_0172 | 017_LGT_0172. Площадка хранения метанола. МЕ-2. Уровень жидкости | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-12
63 | 255545018 | Датчик избыточного давления | АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/0ExiaIIAT6GaX/160//M20 | ООО НПП «ЭЛЕМЕР» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-3 | Regul R500 | PT_1191 | 019_PT_1191. Узел подключения. Трубопровод от ЦПС. Давление газа до КШ11 | Снят с МУ | Не соответсвие классу точности | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-12
64 | 255545019 | Датчик избыточного давления | АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/0ExiaIIAT6GaX/160//M20 | ООО НПП «ЭЛЕМЕР» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-3 | Regul R500 | PT_1192 | 019_PT_1192. Узел подключения. Трубопровод от УКПГ СК. Давление газа до КШ13 | В работе | - | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-13
65 | 255545020 | Датчик избыточного давления | АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/0ExiaIIAT6GaX/160//M20 | ООО НПП «ЭЛЕМЕР» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-3 | Regul R500 | PT_1193 | 019_PT_1193. Узел подключения. Трубопровод от ЦПС. Давление газа после КШ11 | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-12
66 | 255545021 | Датчик избыточного давления | АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/0ExiaIIAT6GaX/160//M20 | ООО НПП «ЭЛЕМЕР» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-3 | Regul R500 | PT_1194 | 019_PT_1194. Узел подключения. Трубопровод от УКПГ СК. Давление газа после КШ13 | В работе | - | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-12
67 | 255545022 | Датчик давления | АИР-20/Ех/М2-Н/ДД/460/0Exia IIAT6Ga X/- | ООО НПП «ЭЛЕМЕР» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-3 | Regul R500 | PDT_1195 | 019_PDT_1195. Узел подключения. Перепад давления на КШ14 | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-13
68 | 255545023 | Датчик давления | АИР-20/Ех/М2-Н/ДД/460/0Exia IIAT6Ga X/- | ООО НПП «ЭЛЕМЕР» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-3 | Regul R500 | PDT_1196 | 019_PDT_1196. Узел подключения. Перепад давления на КШ16 | Снят с МУ | Не соответсвие классу точности | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-12
69 | 255545024 | Датчик избыточного давления | АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/0ExiaIIAT6GaX/160//M20 | ООО НПП «ЭЛЕМЕР» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-3 | Regul R500 | PT812 | 000_PT812. Давление в азотопроводе Е5 | В работе | - | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-12
70 | 255545025 | Термометр сопротивления | ТПУ 0304/Ех/М1-Н/АГ-14+КВМ-16Вн/t5570(Д1 | ООО НПП «ЭЛЕМЕР» | СКН2_п.5_5545 | РСУ-3 | Regul R500 | TT_0076 | 007_TT_0076. Площадка теплообменников. Температура подготовленного газа | На ремонте | Требуется калибровка | 2022-03-14 | 24 | 2026-03-13