## sensors
№	Заводской номер	Тип датчика	Модель датчика	Производитель	Узел	Шкаф	ПЛК	Код параметра	Наименование параметра	Статус	Причина ремонта	Дата производства	Межповерочный интервал	Дата последней поверки
1	215560001	Термометр сопротивления	ТР0102CJ1AD111XF14,5(-50+150)C(0,25%)	Группа компаний «Теплоприбор»	СКН2_п.1_5560	ША.016	Сателлит-Р	TT120	TT120. Резервуар чистой воды РЧВ-1. Температура в емкости	В работе	-	14.03.2022	24	13.03.2026
2	215560002	Уровнемер	ПЛП1114Н-Ex-У-0-3700-75.1(500)-0-Ф14-Ш14	ООО «ОКБ Вектор»	СКН2_п.1_5560	ША.016	Сателлит-Р	LT120	LT120. Резервуар чистой воды РЧВ-1. Уровень в емкости	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	48	12.03.2026
3	215560003	Термометр сопротивления	ТР0102CJ1AD111XF14,5(-50+150)C(0,25%)	Группа компаний «Теплоприбор»	СКН2_п.1_5560	ША.016	Сателлит-Р	TT130	TT130. Резервуар чистой воды РЧВ-2. Температура в емкости	Снят с МУ	Не соответсвие классу точности	14.03.2022	24	13.03.2026
4	215560004	Уровнемер	ПЛП1114Н-Ex-У-0-3700-75.1(500)-0-Ф14-Ш14	ООО «ОКБ Вектор»	СКН2_п.1_5560	ША.016	Сателлит-Р	LT130	LT130. Резервуар чистой воды РЧВ-2. Уровень в емкости	В работе	-	14.03.2022	48	12.03.2026
5	215560005	Термометр сопротивления	ТР0102CJ1AD111XF14,5(-50+150)C(0,25%)	Группа компаний «Теплоприбор»	СКН2_п.1_5560	ША.016	Сателлит-Р	TT140	TT140. Резервуар чистой воды РЧВ-3. Температура в емкости	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	24	13.03.2026
6	215560006	Уровнемер	ПЛП1114Н-Ex-У-0-3700-75.1(500)-0-Ф14-Ш14	ООО «ОКБ Вектор»	СКН2_п.1_5560	ША.016	Сателлит-Р	LT140	LT140. Резервуар чистой воды РЧВ-3. Уровень в емкости	Снят с МУ	Не соответсвие классу точности	14.03.2022	48	12.03.2026
7	215560007	Термометр сопротивления	ТР0102CJ1AD111XF14,5(-50+150)C(0,25%)	Группа компаний «Теплоприбор»	СКН2_п.1_5560	ША.016	Сателлит-Р	TT160	TT160. Резервуар исходной воды РИВ-1. Температура в емкости	В работе	-	14.03.2022	24	13.03.2026
8	215560008	Уровнемер	ПЛП1114Н-Ex-У-0-3500-75.1(500)-0-Ф14-Ш14	ООО «ОКБ Вектор»	СКН2_п.1_5560	ША.016	Сателлит-Р	LT160	LT160. Резервуар исходной воды РИВ-1. Уровень в емкости	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	48	12.03.2026
9	215560009	Термометр сопротивления	ТР0102CJ1AD111XF14,5(-50+150)C(0,25%)	Группа компаний «Теплоприбор»	СКН2_п.1_5560	ША.016	Сателлит-Р	TT150	TT150. Резервуар исходной воды РИВ-2. Температура в емкости	Снят с МУ	Не соответсвие классу точности	14.03.2022	24	13.03.2026
10	215560010	Уровнемер	ПЛП1114Н-Ex-У-0-3500-75.1(500)-0-Ф14-Ш14	ООО «ОКБ Вектор»	СКН2_п.1_5560	ША.016	Сателлит-Р	LT150	LT150. Резервуар исходной воды РИВ-2. Уровень в емкости	В работе	-	14.03.2022	48	12.03.2026
11	235535001	Газоанализатор	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.173	Сателлит-Р	AT_001_1	030_AT_001_1. Узел №1. Узел запуска СОД. / Загазованность. Точка 1	В работе	-	14.03.2022	48	12.03.2026
12	235535002	Газоанализатор	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.173	Сателлит-Р	AT_001_2	030_AT_001_2. Узел №1. Узел запуска СОД. / Загазованность. Точка 2	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	48	12.03.2026
13	235535003	Газоанализатор	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.173	Сателлит-Р	AT_001_3	030_AT_001_3. Узел №1. Узел запуска СОД. / Загазованность. Точка 3	Снят с МУ	Не соответсвие классу точности	14.03.2022	48	12.03.2026
14	235535004	Датчик избыточного давления	ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50	ЗАО «ЭМИС»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.173	Сателлит-Р	PT_001_1	030_PT_001_1. Узел №1. Узел запуска СОД. Давление. Точка 1	В работе	-	14.03.2022	48	12.03.2026
15	235535005	Датчик избыточного давления	ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50	ЗАО «ЭМИС»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.173	Сателлит-Р	PT_001_2	030_PT_001_2. Узел №1. Узел запуска СОД. Давление. Точка 2	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	48	12.03.2026
16	235535006	Датчик избыточного давления	ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50	ЗАО «ЭМИС»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.173	Сателлит-Р	PT_001_3	030_PT_001_3. Узел №1. Узел запуска СОД. Давление. Точка 3	Снят с МУ	Не соответсвие классу точности	14.03.2022	48	12.03.2026
17	235535007	Газоанализатор	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	AT_009_1	046_AT_009_1. Узел №9. Узел приема СОД. / Загазованность. Точка 1	В работе	-	14.03.2022	48	12.03.2026
18	235535008	Газоанализатор	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	AT_009_2	046_AT_009_2. Узел №9. Узел приема СОД. / Загазованность. Точка 2	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	48	12.03.2026
19	235535009	Газоанализатор	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	AT_009_3	046_AT_009_3. Узел №9. Узел приема СОД. / Загазованность. Точка 3	Снят с МУ	Не соответсвие классу точности	14.03.2022	48	12.03.2026
20	235535010	Газоанализатор	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	AT_010_1	048_AT_010_1. Узел №10. Узел подключения. / Загазованность. Точка 1	В работе	-	14.03.2022	48	12.03.2026
21	235535011	Газоанализатор	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	AT_010_2	048_AT_010_2. Узел №10. Узел подключения. / Загазованность. Точка 2	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	48	12.03.2026
22	235535012	Газоанализатор	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	AT_101_1	001_AT_101_1. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. / БПУ-1,2. Загазованность. Точка 1	Снят с МУ	Не соответсвие классу точности	14.03.2022	48	12.03.2026
23	235535013	Газоанализатор	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	AT_101_2	001_AT_101_2. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. / БПУ-1,2. Загазованность. Точка 2	В работе	-	14.03.2022	48	12.03.2026
24	235535014	Газоанализатор	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	AT_101_3	001_AT_101_3. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. / БПУ-1,2. Загазованность. Точка 3	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	48	12.03.2026
25	235535015	Газоанализатор	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	AT_101_4	001_AT_101_4. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. / БПУ-1,2. Загазованность. Точка 4	Снят с МУ	Не соответсвие классу точности	14.03.2022	48	12.03.2026
26	235535016	Газоанализатор	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	AT_101_5	001_AT_101_5. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. / БПУ-1,2. Загазованность. Точка 5	В работе	-	14.03.2022	48	12.03.2026
27	235535017	Газоанализатор	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	AT_004	004_AT_004. Емкость дренажная ЕП-1. / Загазованность	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	48	12.03.2026
28	235535018	Датчик избыточного давления	ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50	ЗАО «ЭМИС»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	PT_009_1	046_PT_009_1. Узел №9. Узел приема СОД. Давление. Точка 1	Снят с МУ	Не соответсвие классу точности	14.03.2022	48	12.03.2026
29	235535019	Датчик избыточного давления	ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50	ЗАО «ЭМИС»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	PT_009_2	046_PT_009_2. Узел №9. Узел приема СОД. Давление. Точка 2	В работе	-	14.03.2022	48	12.03.2026
30	235535020	Датчик избыточного давления	ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50	ЗАО «ЭМИС»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	PT_009_2	046_PT_009_2. Узел №9. Узел приема СОД. Давление. Точка 3	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	48	12.03.2026
31	235535021	Датчик избыточного давления	ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50	ЗАО «ЭМИС»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	PT_010_1	048_PT_010_1. Узел №10. Узел подключения. Давление. Точка 1	Снят с МУ	Не соответсвие классу точности	14.03.2022	48	12.03.2026
32	235535022	Датчик избыточного давления	ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50	ЗАО «ЭМИС»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	PT_010_2	048_PT_010_2. Узел №10. Узел подключения. Давление. Точка 2	В работе	-	14.03.2022	48	12.03.2026
33	235535023	Датчик избыточного давления	ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...3)МПа-0,50	ЗАО «ЭМИС»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	PT_010_3	048_PT_010_3. Узел №10. Узел подключения. Давление. Точка 3	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	48	12.03.2026
34	235535024	Датчик избыточного давления	ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...20)МПа-0,5	ЗАО «ЭМИС»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	PT_101_1	001_PT_101_1. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. / БПУ-1. Давление в БПУ	Снят с МУ	Не соответсвие классу точности	14.03.2022	48	12.03.2026
35	235535025	Датчик избыточного давления	ЭМИС-БАР (143-H-ExiaC-(-100...100)КПа-0	ЗАО «ЭМИС»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	PDT_101_1	001_PDT_101_1. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. / БПУ-1. Перепад давления на БПУ	В работе	-	14.03.2022	48	12.03.2026
36	235535026	Термометр сопротивления	ТСПТ Exi101-D23-Pt100-А3Н25-С10-10-500	ООО «Производственная компания «ТЕСЕЙ»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	TT_101_1	001_TT_101_1. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. / БПУ-1. Температура в БПУ	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	48	12.03.2026
37	235535027	Датчик избыточного давления	ЭМИС-БАР (103-H-ExiaC-(-0,1...20)МПа-0,5	ЗАО «ЭМИС»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	PT_101_2	001_PT_101_2. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. / БПУ-2. Давление в БПУ	Снят с МУ	Не соответсвие классу точности	14.03.2022	48	12.03.2026
38	235535028	Датчик избыточного давления	ЭМИС-БАР (143-H-ExiaC-(-100...100)КПа-0	ЗАО «ЭМИС»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	PDT_101_2	001_PDT_101_2. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. / БПУ-2. Перепад давления на БПУ	В работе	-	14.03.2022	48	12.03.2026
39	235535029	Термометр сопротивления	ТСПТ Exi101-D23-Pt100-А3Н25-С10-10-500	ООО «Производственная компания «ТЕСЕЙ»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	TT_101_2	001_TT_101_2. Площадка пылеуловителей с коммерческим узлом учета газа. / БПУ-2. Температура в БПУ	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	48	12.03.2026
40	235535030	Термометр сопротивления	ТСПТ Exi101-D23-Pt100-А3Н25-С10-10-3200	ООО «Производственная компания «ТЕСЕЙ»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	TT_004	004_TT_004. Емкость дренажная ЕП-1. / Температура в емкости	Снят с МУ	Не соответсвие классу точности	14.03.2022	48	12.03.2026
41	235535031	Термометр сопротивления	ТСПТ Exi101-D23-Pt100-А3Н25-С10-10-3200	ООО «Производственная компания «ТЕСЕЙ»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	TT_005	005_TT_005. Резервуары противопожарного запаса воды РП-1. / Температура жидкости	В работе	-	14.03.2022	48	12.03.2026
42	235535032	Термометр сопротивления	ТСПТ Exi101-D23-Pt100-А3Н25-С10-10-3200	ООО «Производственная компания «ТЕСЕЙ»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	TT_006	006_TT_006. Резервуары противопожарного запаса воды РП-2. / Температура жидкости	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	48	12.03.2026
43	235535033	Уровнемер	ПЛП1112Н-Ex-У-0-3300-75.1(500)-0-Ф12-Ш12	ООО «ОКБ Вектор»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	LGT_004	004_LGT_004. Емкость дренажная ЕП-1. Уровень в емкости	Снят с МУ	Не соответсвие классу точности	14.03.2022	48	12.03.2026
44	235535034	Уровнемер	УПП-11/Ex/М3/-/-/В/3450/3150/ПШ/02/1/-/2	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	LGT_005	005_LGT_005. Резервуары противопожарного запаса воды. РП-1. / Уровень жидкости.	В работе	-	14.03.2022	48	12.03.2026
45	235535035	Уровнемер	УПП-11/Ex/М3/-/-/В/3450/3150/ПШ/02/1/-/2	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	СКН2_п.3_5535	ШТМ.174	Сателлит-Р	LGT_006	006_LGT_006. Резервуары противопожарного запаса воды. РП-2. / Уровень жидкости.	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	48	12.03.2026
46	255545001	Газоанализатор	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»	СКН2_п.5_5545	РСУ-1	Regul R500	AT_0010_1	001_AT_0010_1. Технологическая площадка №1. / Загазованность на площадке (метан). Точка 1	В работе	-	14.03.2022	24	13.03.2026
47	255545002	Газоанализатор	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»	СКН2_п.5_5545	РСУ-1	Regul R500	AT_0010_2	001_AT_0010_2. Технологическая площадка №1. / Загазованность на площадке (метан). Точка 2	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	24	12.03.2026
48	255545003	Газоанализатор	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»	СКН2_п.5_5545	РСУ-1	Regul R500	AT_0010_3	001_AT_0010_3. Технологическая площадка №1. / Загазованность на площадке (метан). Точка 3	Снят с МУ	Не соответсвие классу точности	14.03.2022	24	12.03.2026
49	255545004	Газоанализатор	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»	СКН2_п.5_5545	РСУ-1	Regul R500	AT_0010_4	001_AT_0010_4. Технологическая площадка №1. / Загазованность на площадке (метан). Точка 4	В работе	-	14.03.2022	24	13.03.2026
50	255545005	Газоанализатор	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»	СКН2_п.5_5545	РСУ-1	Regul R500	AT_0080_1	001_AT_0080_1. Технологическая площадка №2. / Загазованность на площадке (метан). Точка 1	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	24	12.03.2026
51	255545006	Газоанализатор	Газоанализатор ИГМ-13М-3А метан	ФГУП «СПО «Аналитприбор»	СКН2_п.5_5545	РСУ-1	Regul R500	AT_0080_2	001_AT_0080_2. Технологическая площадка №2. / Загазованность на площадке (метан). Точка 2	В работе	-	14.03.2022	24	12.03.2026
52	255545007	Уровнемер	УПП-11/Ex/М2/-/-/В/4550/4250/ПШ/02/1/-/2	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	СКН2_п.5_5545	РСУ-2	Regul R500	LT_0780	078_LT_0780. Емкость дождевых стоков ЕПП-3. / Уровень жидкости в емкости	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	24	13.03.2026
53	255545008	Датчик избыточного давления	АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/0ExiaIIAT6GaX/160//M20	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	СКН2_п.5_5545	РСУ-2	Regul R500	PT_0780	078_PT_0780. Емкость дождевых стоков ЕПП-3. / Давление в линии нагнетания	Снят с МУ	Не соответсвие классу точности	14.03.2022	24	12.03.2026
54	255545009	Термометр сопротивления	ТПС 102Exi-5000/120-М20х1,5/8-С10-100М-Н	Группа компаний «Теплоприбор»	СКН2_п.5_5545	РСУ-2	Regul R500	TT_0780	078_TT_0780. Емкость дождевых стоков ЕПП-3. / Температура в емкости	В работе	-	14.03.2022	24	12.03.2026
55	255545010	Уровнемер	УПП-11/Ex/М2/-/-/В/2950/2650/ПШ/02/1/-/2	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	СКН2_п.5_5545	РСУ-2	Regul R500	LT_0770	077_LT_0770. Емкость дождевых стоков ЕПП-4. / Уровень жидкости в емкости	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	24	13.03.2026
56	255545011	Датчик избыточного давления	АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/0ExiaIIAT6GaX/160//M20	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	СКН2_п.5_5545	РСУ-2	Regul R500	PT_0770	077_PT_0770. Емкость дождевых стоков ЕПП-4. / Давление в линии нагнетания	В работе	-	14.03.2022	24	12.03.2026
57	255545012	Термометр сопротивления	ТПС 102Exi-2500/120-М20х1,5/8-С10-100М-Н	Группа компаний «Теплоприбор»	СКН2_п.5_5545	РСУ-2	Regul R500	TT_0770	077_TT_0770. Емкость дождевых стоков ЕПП-4. / Температура в емкости	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	24	12.03.2026
58	255545013	Термометр сопротивления	ТПУ 0304/Ех/М1-Н/АГ-14+КВМ-16Вн/t5570(Д1	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	СКН2_п.5_5545	РСУ-3	Regul R500	TT_0075	007_TT_0075. Площадка теплообменников. / Температура подготовленного газа	Снят с МУ	Не соответсвие классу точности	14.03.2022	24	13.03.2026
59	255545014	Датчик избыточного давления	АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/-/0Exia IIA T6 Ga X /-	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	СКН2_п.5_5545	РСУ-3	Regul R500	PT_0075	007_PT_0075. Площадка теплообменников. / Давление подготовленного газа. Точка 1	В работе	-	14.03.2022	24	12.03.2026
60	255545015	Датчик избыточного давления	АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/-/0Exia IIA T6 Ga X /-	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	СКН2_п.5_5545	РСУ-3	Regul R500	PT_0076	007_PT_0076. Площадка теплообменников. / Давление подготовленного газа. Точка 2	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	24	12.03.2026
61	255545016	Уровнемер	ПЛП1112Н-Ex-У-0-3300-75.1(500)-0-Ф12-Ш12	ООО «ОКБ Вектор»	СКН2_п.5_5545	РСУ-3	Regul R500	LGT_0171	017_LGT_0171. Площадка хранения метанола. МЕ-1. / Уровень жидкости	В работе	-	14.03.2022	24	13.03.2026
62	255545017	Уровнемер	ПЛП1112Н-Ex-У-0-3300-75.1(500)-0-Ф12-Ш12	ООО «ОКБ Вектор»	СКН2_п.5_5545	РСУ-3	Regul R500	LGT_0172	017_LGT_0172. Площадка хранения метанола. МЕ-2. / Уровень жидкости	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	24	12.03.2026
63	255545018	Датчик избыточного давления	АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/0ExiaIIAT6GaX/160//M20	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	СКН2_п.5_5545	РСУ-3	Regul R500	PT_1191	019_PT_1191. Узел подключения. Трубопровод от ЦПС. / Давление газа до КШ11	Снят с МУ	Не соответсвие классу точности	14.03.2022	24	12.03.2026
64	255545019	Датчик избыточного давления	АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/0ExiaIIAT6GaX/160//M20	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	СКН2_п.5_5545	РСУ-3	Regul R500	PT_1192	019_PT_1192. Узел подключения. Трубопровод от УКПГ СК. / Давление газа до КШ13	В работе	-	14.03.2022	24	13.03.2026
65	255545020	Датчик избыточного давления	АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/0ExiaIIAT6GaX/160//M20	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	СКН2_п.5_5545	РСУ-3	Regul R500	PT_1193	019_PT_1193. Узел подключения. Трубопровод от ЦПС. / Давление газа после КШ11	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	24	12.03.2026
66	255545021	Датчик избыточного давления	АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/0ExiaIIAT6GaX/160//M20	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	СКН2_п.5_5545	РСУ-3	Regul R500	PT_1194	019_PT_1194. Узел подключения. Трубопровод от УКПГ СК. / Давление газа после КШ13	В работе	-	14.03.2022	24	12.03.2026
67	255545022	Датчик давления	АИР-20/Ех/М2-Н/ДД/460/0Exia IIAT6Ga X/-	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	СКН2_п.5_5545	РСУ-3	Regul R500	PDT_1195	019_PDT_1195. Узел подключения. / Перепад давления на КШ14	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	24	13.03.2026
68	255545023	Датчик давления	АИР-20/Ех/М2-Н/ДД/460/0Exia IIAT6Ga X/-	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	СКН2_п.5_5545	РСУ-3	Regul R500	PDT_1196	019_PDT_1196. Узел подключения. / Перепад давления на КШ16	Снят с МУ	Не соответсвие классу точности	14.03.2022	24	12.03.2026
69	255545024	Датчик избыточного давления	АИР-20/Ex/М2-Н/ДИ/0ExiaIIAT6GaX/160//M20	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	СКН2_п.5_5545	РСУ-3	Regul R500	PT812	000_PT812. Давление в азотопроводе Е5	В работе	-	14.03.2022	24	12.03.2026
70	255545025	Термометр сопротивления	ТПУ 0304/Ех/М1-Н/АГ-14+КВМ-16Вн/t5570(Д1	ООО НПП «ЭЛЕМЕР»	СКН2_п.5_5545	РСУ-3	Regul R500	TT_0076	007_TT_0076. Площадка теплообменников. Температура подготовленного газа	На ремонте	Требуется калибровка	14.03.2022	24	13.03.2026